График отключения котельных МУП «Грязовецкая Электротеплосеть»   работающих в летний период на горячее водоснабжение для проведения ремонтных работ и подготовки к отопительному сезону 2024 /2025г.г.:

| Котельная №3 г.Грязовец | с 20.05.2024 по 26.05.2024 год; с 09.09.2024 по 15.09.2024 для ревизии запорной арматуры и проверке готовности системы т/снабжения к работе к отопительному сезону |
| --- | --- |
| Котельная №4 г.Грязовец | С 27.05.2024 по 09.06.2024 год для технического обслуживания запорной арматуры и чистки баков аккумуляторов |
| Котельная №5 г.Грязовец | С 25.06.2024 по 08.07.2024 год для технического обслуживания и ремонта запорной арматуры и скоростных водонагревателей. |
| Котельная №10 д.Слобода | С 14.05.2024по 27.05.2024 год для очистки трубной части скоростных водонагревателей, ремонта запорной арматуры |
| Котельная №16 д.Ростилово | С 09.07.2024 по 22.07.2024 год для ревизии запорной арматуры и чистки трубной части скоростных водонагревателей |
| Котельная №18 д.Хорошево | С 09.07.2024 по 22.07.2024 год для чистки трубной части скоростных водонагревателей и ревизии запорной арматуры |
| Котельная №19 г.Грязовец | С 11.06.2024 по 24.06.2024 год для чистки трубной части скоростных водонагревателей. |
| Котельная №21 д.Минькино | С 23.07.2024 по 05.08.2024 год для проведения ремонтных работ на скоростных водонагревателях |
| Котельная №24 п.Льнозавод | С 08.07.2024 по 21.07.2024 год для технического обслуживания скоростных водонагревателей и запорной арматуры. |
| Котельная № 25 г.Грязовец | С 15.07.2024 по 28.07.2024 год для технического обслуживания запорной арматуры и насосного оборудования. |
| Котельная №27 | С 08.07.2024 по 20.07.2024 год ТО запорной арматуры и газового оборудования |
| Котельная №29 ЗАО АРЗ | С 30.07.2024 по 12.08.2024 год ТО запорной арматуры чистка скоростных водонагревателей. |

График отключения котельных МУП «Управление ЖКХ п. Вохтога»»   работающих в летний период для подготовки к отопительному сезону 2024 /2025г.г.:

- 10 июня 2024 года с 09:00час. до 17:00 час. отключение водоснабжения при проведении работ на водопроводе по ул. Колхозная д. 109, д. 58

- 12 июня 2024 года с 09:00 час. до 17:00 х. Исады , ул. Колхозная д. 66-103, ул. Юбилейная д. 19А, ул. Юбилейная д. 19Б, ул. Юбилейная д. 19В.